江苏南通二棉有限公司防水卷材项目（第三次）                                    招标文件                                     

江苏南通二棉有限公司防水卷材项目

（第三次）

招  标 文 件

招  标  人: 江苏南通二棉有限公司     

招  标  人: 通州建总集团有限公司   
招标代理单位：江苏希地丰华项目管理集团有限公司
日      期：2022 年 8 月 11 日

第一章   招标公告（更改公告）（资格后审）

1、招标条件

本招标项目江苏南通二棉有限公司防水卷材项目（第三次）（项目名称）已由相关部门批准建设。招标人为江苏南通二棉有限公司、通州建总集团有限公司，招标代理机构为江苏希地丰华项目管理集团有限公司。建设资金来自自筹（资金来源）。项目已具备招标条件，因第二次招标过程中，有效投标人不足三家，现对该项目的防水卷材项目重新进行公开招标。

2、项目概况与招标范围

(1)工程地点：江苏南通二棉有限公司；

(2)工程规模：本项目估算投资约 6.8 万元；

(3)招标内容：4mm厚SBS改性沥青防水卷材，数量为1225.77m²，卷材出厂日离开标日期不多于6个月，聚酯胎，耐穿刺，抗低温（-20℃），耐高温（90℃不流淌）；

(4)工期：20日历天完成供货并且施工完成（具体开工日期以招标人书面通知为准）；

(5)质量要求：产品标准：《弹性体改性沥青防水卷材》（GB18242-2008）；验收规范：《屋面工程验收规范》（GB50207-2012）；

（6）质保期为5年；

(7)标段划分及招标内容：本次招标工程共分 1个标段；

3、投标人资格要求

3.1投标人具有有效的营业执照。

4、投标人不得存在下列情形之一：

①为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；

②为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；

③与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；

④与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；

⑤单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；

⑥处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；

⑦因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；

⑧投标人近3 年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。

5、招标文件的获取

5.1本工程投标人的资格审查采用资格后审方式，招标人不组织投标人对工程现场的集中踏勘。凡有意参加投标者，请于投标截至时间前登录“江苏大生集团有限公司(http://www.dasheng-group.com.cn/）”,直接下载招标文件。

5.2招标文件每套售价300元，于递交标书时同时递交，否则投标文件将不予接收。

6、投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年8月23日10时00分,开标地点：江苏大生集团有限公司会议室（大生路1号）。

6.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7、发布公告的媒介

本工程招标公告、招标文件、图纸、招标文件的澄清、修改、补充等资料的具体内容在“江苏大生集团有限公司(http://www.dasheng-group.com.cn/）”。

8、 投标保证金

投标保证金的形式：现金，与投标文件一并递交至招标代理机构经办人员，其他形式递交的投标保证金一律不予接受。

投标保证金的金额：人民币1300元/投标单位
9、评标办法：本次招标采用合理低价法，评详见招标文件第二章。

10、联系方式

招标人：江苏南通二棉有限公司

地址：南通市大生路1号

招标人：通州建总集团有限公司 

地址：南通市通州区新掘公路188号

联系人：阚工
联系电话：13390969082 

招标代理机构：江苏希地丰华项目管理集团有限公司

地        址：南通经济开发区创业外包服务中心E座1901室　

联   系   人：顾工

电        话：0513-83109381
电 子 邮 箱：xdhqgs@163.com
第二章  投标须知及投标须知前附表
一、投标须知前附表
	序号
	内 容 规 定

	1
	工程名称：江苏南通二棉有限公司防水卷材项目（第三次）

工程地点：江苏南通二棉有限公司；

工程规模：本项目估算投资约6.8万元；

招标内容：4mm厚SBS改性沥青防水卷材，数量为1225.77m²，卷材出厂日离开标日期不多于6个月，聚酯胎，耐穿刺，抗低温（-20℃），耐高温（90℃不流淌）；

工期：20日历天完成供货并且施工完成（具体开工日期以招标人书面通知为准）；

质量标准：产品标准：《弹性体改性沥青防水卷材》（GB18242-2008）；验收规范：《屋面工程验收规范》（GB50207-2012）；

	2
	招标范围：详见货物技术要求及需求一览表。

	3
	资金来源：自筹

招标方式：公开招标

投标保证金的形式：现金，与投标文件一并递交至招标代理机构经办人员，其他形式递交的投标保证金一律不予接受。

投标保证金的金额：人民币1300元/投标单位

履约保证金数额：合同价款的10%。

	4
	投标有效期：投标截止日后 45 日历天内有效。

投标文件份数：正本 壹 份，副本 贰 份，共 叁 份。

	5
	投标文件截止时间及递交地点：江苏大生集团有限公司会议室（大生路1号）
投标文件递交截止时间：2022年8月23日10时00分

	6
	开标时间：2022年8月23日10时00分
开标地点：江苏大生集团有限公司会议室（大生路1号）


二、投标须知

（一）总则
1、工程概况：

1.1本工程招标范围：见投标须知前附表第2项。

1.2按照《中华人民共和国招标投标法》及相关规定，本工程已符合招标条件，现采用公开招标方式，选定单位。

1.3工程基本情况

1.3.1现场条件：现貌。

1.3.2工程规模：见投标须知前附表第1项。

1.3.3本工程质量要求：   合格工程       

1.4招标人提供的现场办公条件:  无         

2、投标人条件

2.1投标人具有有效的营业执照。

3、投标费用

投标人应承担其编制投标文件以及递交投标文件所涉及的一切费用，无论投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。

4、现场考察及答疑

4.1投标人可对工程现场和周围环境进行考察，以获取需投标人负责的有关投标准备和签署合同所需的材料，考察现场的费用由投标人自负。招标人对投标人进行的现场考察给予必要的协助和配合。

（二）招标文件内容、澄清及修改

5、招标文件的组成

5.1招标文件包括下列内容:

第一章：招标公告
第二章：投标须知

第三章：评标办法

第四章：合同条款

第五章：货物技术要求及需求一览表

第六章：投标文件格式

除上述内容外招标人以书面形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标人和投标人起约束作用。投标人在投标截止时间前，应通过江苏大生集团有限公司(http://www.dasheng-group.com.cn/）随时查阅有关该工程招标文件的澄清、招标文件的修改(招标答疑、补遗文件)等内容。投标人查阅如有遗漏，其风险应由投标人自行承担。
招标人不组织集中答疑，投标人如对招标公告、招标文件等文件存在前后矛盾，部分条款说明不清、存在歧义、违反相关法律法规，存在限制性条款等有疑问的应在2022年8月15日17时前向招标人提出澄清要求，以电子文件形式发送至招标人指定邮箱：xdhqgs@163.com(不具单位名称，不加盖单位公章）。招标人在收到疑问材料后2日内予以解答，并于2022年8月18日17时前将解答内容（若有）以电子文档上传至“江苏大生集团有限公司(http://www.dasheng-group.com.cn/）”，请各潜在投标人在“江苏大生集团有限公司(http://www.dasheng-group.com.cn/）”自行下载。
在开标截止时间前，投标人未以书面、电子文件形式提出疑问（质疑）的，视为投标人接受招标公告、招标文件所注全部条款。开标后投标人再对招标公告、招标文件等提出质疑或投诉的，招标人有理由不予受理，由此引起的损失由投标人自行承担。
6．招标文件的澄清
（1）招标文件的澄清答疑将在投标人须知规定的时间前，在“江苏大生集团有限公司(http://www.dasheng-group.com.cn/）”向所有投标人公示。
（2）投标人对招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
7、招标文件的修改
（1）招标文件发布后，在投标截止期前，确需对招标文件进行修改的，招标人以招标文件澄清、答疑方式，经“江苏大生集团有限公司(http://www.dasheng-group.com.cn/）”向所有投标人公示。
（2）招标人在投标截止期前对招标文件的所作澄清、答疑、修改作为招标文件的组成部分，对招标人、投标人均具有约束力。如果修改招标文件时间距投标截止时间不足3天，为保证投标人合理时间编制投标文件，招标人应合理延长递交投标文件的截止日期。
（3）本工程采用电子答疑，招标人对招标文件的所作澄清、答疑、修改均以“江苏大生集团有限公司(http://www.dasheng-group.com.cn/）”上公布的内容为准。招标文件的答疑内容前后期相互矛盾时，以公示时间在后的文件为准。投标人应在投标截止时间前随时查看“江苏大生集团有限公司(http://www.dasheng-group.com.cn/）”中有关该工程招标文件的答疑内容。投标人因自身原因未能及时掌握上述网上公示信息，由此造成投标损失自负。
 (三)投标报价

8.投标报价应全部材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、质保、施工费、机械、管理费、利润、措施费、税金及投标人认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此而影响交付买方使用的时间。

注：本项目代理费按计价格[2011]534号文标准向成交人收取，不足3000元的按3000元收取；评审费用按南通市财政局通财购（2018）18号文件执行按实结算，供应商须综合考虑在投标报价内（不单列）。

（四）投标文件

9、投标文件包括下列内容：

9.1资格审查文件
（1）法定代表人身份证明书或法人授权委托书（格式详见第六章）；

（2）企业营业执照；

9.2商务标

（1）投标函（格式详见第六章）；

（2）投标报价明细表（格式详见第六章）。

9.3投标保证金

9.3.1投标保证金：现金，与投标文件一并递交至招标代理机构经办人员，其他形式递交的投标保证金一律不予接受。

9.3.2未入围中标候选人的投标单位的投标保证金在评标结束宣布入围名单后后当场予以退还。

9.3.3中标单位的投标保证金在签订合同后予以退还。
9.3.4投标人在投标有效期内撤回投标文件，招标人可以将该投标人的投标保证金予以没收。中标通知书发出后，除不可抗力情况外，中标人出现下列情形之一的，招标人必须取消其中标资格，并可以没收其投标保证金。

10、投标文件的份数和签署

10.1投标人应按本招标文件前附表第4项规定，向招标人提交叁份投标文件，其中正本壹份，副本贰份。并在封袋上注明“正本”或“副本”字样，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

10.2投标文件正、副本均应使用A4纸统一装订，且均应使用不能擦去的墨水书写或打印，按要求由投标人加盖公章和法定代表人或法定代表人委托的代理人印鉴或签字。

10.3全套投标文件应无修改和行间插字，除非这些修改是根据“招标文件修改通知”的要求进行的，或者是投标人明显笔误必须修改的。不论何种原因造成的涂改、插字和删除，都应由投标文件签署人加盖印鉴。
（五）投标文件的递交

12、投标文件的密封与标志

12.1投标文件由资格审查资料包、商务标两部分组成。资格审查资料包一式 叁 份，其中正本壹份，副本贰份；商务标包一式 叁 份，其中正本壹份，副本贰份。

资格审查资料包、商务标 必须分袋密封，并在封袋上标明项目名称、同时还要写明“资格审查资料包”或者“商务标”，另须在封袋上加盖投标人单位公章和单位法定代表人签章（或签字）。
12.3投标保证金（现金）随投标文件提交招标人查验。
13、投标截止期

13.1投标人应按投标须知第5项规定的时间和地点将投标文件递交到指定地点。

13.2招标人可以按本须知第7条规定以修改通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标人与投标人以前的投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

13.3超过投标截止期送达的投标文件将被拒绝并原封退给投标人。

14、投标文件的修改与撤回

14.1投标人可以在递交投标文件以后，在规定的投标截止期之前，以书面形式向招标人递交修改或撤回其投标文件的通知。在投标截止期以后，不得更改投标文件。

14.2投标人的修改或撤回通知，应按本须知第13条、第14条规定的要求编制、密封、标志和递交（密封袋上应标明“修改”或“撤回”字样）。

14.3投标截止期以后，在投标有效期内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

（六）开标、评标、定标

15、开标

15.1开标会议由招标人主持，邀请所有投标人参加。

15.2开标时，由招标人委托的监督机构或投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封；由投标人代表宣读投标人名称、投标报价和其他招标人认为有必要的内容。

15.3招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时都将当众予以拆封、宣读、记录。

15.4在开标时，投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件，不得进入评标：

（1） 投标文件未按照招标文件的要求予以密封和标志的；

（2） 投标文件中的投标函未加盖投标人的企业或企业法定代表人印章的，或者企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）及委托代理人印章的；

（3） 投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；

（4） 投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；

（5） 逾期送达的投标文件。

16、评标

16.1评标工作

评标工作由招标人依法组建的评标委员会在招标人指定的评标室组织进行。

16.2评标标准与办法

本工程采用合理低价评标办法。具体评标标准和办法详见第五章评标办法。
17、投标文件的澄清

17.1为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

17.2投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

18、在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。

19、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。

20、评标委员会将审查每一投标文件是否对招标文件提出的所有实质性要求和条件做出响应。未能在实质上响应招标文件的投标，将作废标处理。

21、投标文件有下述情形之一的，属于重大偏差、视为未能对招标文件做出实质性响应，并按前条规定作废标处理：

（1）没有按照招标文件要求提供投标保证金；

（2）投标文件没有投标人公章也没有投标人法定代表人或授权代表签字或印章的；

（3）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限；

（4）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（5）投标文件载明的检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（6）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（7）投标人名称和项人员姓名与资格后审时不一致的；

（8）其他未实质性响应投标文件的情况。

22、评标委员会根据规定否决不合格投标或者界定为废标后，因有效投标不足三个使得投标明显缺乏竞争的，评标委员会可以否决全部投标。所有投标被否决的，招标人依法重新招标。

23、评标和定标将在投标有效期结束日30个工作日前完成。不能在投标有效期结束日30个工作日前完成评标和定标的，招标人将通知所有投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。因延长投标有效期造成投标人损失的，招标人将给予补偿，但因不可抗力需延长投标有效期的除外。

（七）授予合同

24、中标

24.1确定中标人后，招标人向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标通知书将成为合同的组成部分。

24.2中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订施工合同。中标人不与招标人订立合同的，投标保证金不予退还并取消其中标资格，并且，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

25、合同签订

25.1招标人与中标人将根据《中华人民共和国民法典》的规定，在中标人按照招标文件规定向招标人提交履约保证金后，按照招标文件和中标人的投标文件订立合同。招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 中标人如不按本投标须知第25.1款的规定与招标人订立合同，招标人有权取消其中标资格并没收其投标保证金，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。
25.3中标人在中标后或施工期间不得随意变更项目负责人。如果出现特殊情况，确需更换的，应当经招标人同意，并提供必要的证明文件报招标人处。

26、履约担保

26.1中标人须在中标通知书发出后3日内交齐履约担保金后根据招标文件的要求签订服务合同。

26.2若中标人不能按本须知第26.1款的规定执行，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，还应当对超过部分予以赔偿。

第三章  评标办法（合理低价）
若参加本次投标的投标人或有效的投标人为两家时，招标人可采用竞谈的形式确定中标候选人，若参加本次投标的投标人或有效的投标人为一家时，招标人可采用单一来源谈判确定中标候选人。也可重新招标。

本工程采用合理低价评标办法评标，投标文件应对招标文件提出的所有实质性要求和条件作出实质性响应，资格条件评审通过评委会评审，资格条件评审合格的进行商务标评审。

（一）评标程序

资格条件评审—商务标评审—确定中标候选人。

（二）资格条件评审

由本工程评标委员会根据参加资格审查的投标人递交的资格后审证明文件，并按照本工程招标文件资格审查标准对投标人的资格进行评审。只有资格条件评审通过的投标人方可参加下阶段评审。

资格审查标准

	序号
	项目内容
	合格条件
	投标人须提供的材料

	1
	法定代表人身份证明或授权委托书
	投标人法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人身份证明原件及法定代表人本人身份证复印件；非法定代表人参加投标的，必须提供法定代表人签名或盖章的授权委托书原件及被授权人身份证复印件；
	法定代表人身份证明、法定代表人身份证复印件或授权委托书、代理人身份证复印件；

	2
	企业法人营业执照
	本次招标要求投标人具有独立法人资格，且具有有效的营业执照，。
	企业营业执照（副本）

	备注


	(1)若投标人参加本工程投标活动提供虚假材料的，投标保证金不予退还，记不良行为一次并网上公示。

(2)上述1-2中任何一条不符合要求，则资格审查不通过。


（三）商务标评审

1、本项目招标控制价：6.8万元

2、确定有效报价：投标人的投标报价低于招标控制价的为有效投标报价（投标报价高于或等于投标招标控制价的作废标处理）。

3、确定中标候选人：有效报价平均值的负接近值为第一中标候选人。若报价相同时，由招标人抽签确定第一中标候选人。

（四）在评标结束后将对中标候选人信息在规定的媒介上发布，公示期三日。若排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人取消排名第一的中标候选人资格后，招标人依法重新招标。

（五）评标过程中出现本评标办法未尽事宜，由评标委员会根据有关法律、法规讨论并作出最终解释。

第四章  合同条款

买方（全称）：                                                     
买方（全称）：                                                     
卖方（全称）：                                                     
江苏南通二棉有限公司 、通州建总集团有限公司所需 江苏南通二棉有限公司防水卷材项目（第三次）公开招标。经评定            为中标人。买、卖双方同意按照下面条款和条件，签署本合同。
1、组成本合同的文件包括：

（1）本合同协议书

（2）本合同特殊条款

（3）本合同一般条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）招标文件

2、本合同货物和数量： 详见附件。

3、合同总价

3.1 本合同总价为人民币                  。

3.2投标报价汇总表

4、本合同的付款方式：   详见合同特殊条款    。

5、本合同货物的交货时间及交货地点

5.1交货时间：                                   。
5.2交货地点：        详见合同特殊条款             
6、合同的生效

本合同经双方法定代表人签字、加盖单位公章后生效。

买      方：（盖章）                       买      方：（盖章）
地      址：                               地      址：
法定代表人：（签字）                       法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）                       委托代理人：（签字）
联系电话：                                 联系电话：
签订日期：                                 签订日期：

开户银行：                                 开户银行：
帐    号：                                 帐    号：

卖      方：（盖章）

地      址：
法定代表人：（签字）

委托代理人：（签字）

联系电话：

签订日期：

开户银行：

帐    号：
二、合同一般条款

1、定义

    本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，卖方在履行合同义务后买方应付给卖方的价格。

1.3“货物”系指卖方根据合同约定须向买方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。

1.4“服务”系指根据合同约定卖方承担与供货有关所有辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和办理验收手续等卖方应承担的义务。

1.5“买方”系指与中标人签署供货合同的单位（含最终用户）。

1.6“卖方”系指根据合同约定提供货物及相关服务的中标人。

1.7“现场”系指合同约定货物将要运至和安装的地点。

1.8“验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物符合合同规定的活动。

2．技术规格和标准

2.1 卖方所提供货物的技术规格性能应与卖方投标文件和合同中所承诺的规格相一致；若技术规格中无相应说明，则按国家有关部门最新颁布的标准及规范为准

3．知识产权

3.1卖方应保证买方在使用货物、服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、商标权和制作权等知识产权的指控。一旦出现任何第三方提出侵权指控，卖方必须负责与第三方交涉，并承担可能发生的全部责任。

4．包装要求

4.1除合同另有规定外，提供的全部货物均应按相应标准保护措施进行包装。该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。由于包装不善所引起的货物损坏和损失均由卖方承担。

4.2每件包装箱内应附一份详细货物清单和质量合格标识。

4.3包装箱应有明显的货物名称、包装编号等标记。

5.货物运输与交付时间、方式

5.1卖方负责运输及卸货，运输费用、装卸费用由卖方承担。

5.2货物装运后由卖方办理保险，其费用由卖方承担。

5.3卖方在发货后24小时内，应将货物件数、总重量、运输工具名称及启运日期以书面形式通知买方。

5.4交付时间是指所有货物运达买方指定地点，安装完毕取得国家法定部门验收合格证的日期。

5.5卖方提交的货物必须符合合同规定的货物名称、型号规格、数量和技术要求，否则，一切后果均由卖方承担。

6.货物的检验和验收

    6.1在发货前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书。该检验证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

    6.2货物全部到达买方指定地点后，买方、中标供应商应派员共同对货物当场开箱验收。采购人有关质量、规格、性能、数量或重量的检验不应视为最终检验。

     6.3卖方按照投标文件承诺和合同规定提供的设备、材料及备品备件，应具备原产地证书等有效证明文件，供买方查验。

6.4对货物验收时，除合同规定的全部货物、备品备件及维修工具外，卖方还应保证提供质保书、保修证明等书面资料及使用和维修所需的全部技术资料。

7.验收

7.1经买方初验后，再由卖方向相关法定主管部门申报验收，验收合格后卖方应将材料相关验收合格证明交予买方，验收费用由卖方承担。

7.2产品验收不合格，卖方应在合同约定期限内将产品更换到位，并保证验收合格，逾期按交付延误处理。

7.3质量保证期内，买方如对货物的质量有异议，应保留现场，及时通知卖方，卖方在收到通知后，应在合同所约定的时间内免费更换有缺陷的部件；如果卖方在收到通知后，在合同所附服务承诺约定的时间内没有弥补缺陷或更换到位，买方可采取必要的补救措施，但风险和费用将由卖方承担。

10.质量保证

    10.1卖方应保证提供的货物是最近生产的、未使用过的合格正品，并完全符合合同规定的质量要求。卖方应保证货物经过正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命周期内应具有满意的性能。货物最终验收合格后，在质量保证期内，卖方应对由于产品的缺陷以及其他由于卖方的原因而发生的任何不足或故障负责，费用由卖方负担。

   10.3根据国家法定检验机构的检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证明货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，买方将以书面形式向卖方提出如下的索赔。

11.索赔

    11.1买方有权根据国家法定检验机构出具的检验报告，向卖方提出索赔。

    11.2在合同规定的质量保证期内，如果卖方对买方提出的索赔负有责任，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    11.2.1卖方同意退货，并用合同中规定的币种将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用；

     11.2.2根据货物的低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的数额，卖方必须按买方所能接受的数额，降低货物的价格；

11.2.3用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新产品来更换有缺陷的部分，卖方应承担买方所蒙受的全部直接损失以及由此衍生一切费用和风险。

   11.3如果在买方发出索赔通知后14天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受，如卖方未能在买方提出索赔通知后14天内或买方同意的更长时间内按照本合同规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从履约保证金中扣回索赔金额，或采用法律手段解决索赔事宜。

12.卖方交付延误

    12.1卖方应按照合同约定的交付期完成整个工程和提供服务，并交付买方验收使用(符合合同第14条规定的除外)。

    12.2如果卖方无正当理由拖延交付，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿或终止合同。

    12.3在履行合同过程中，如果卖方遇到不能按时交付使用和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、可能延误的期限通知买方。买方在收到卖方通知后，应对情况进行分析，决定是否修改合同、酌情延长交付时间，同时保留按第12．2条规定对卖方进行制裁的权力。

13.误期赔偿

    13.1除合同第14条规定外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方将从货款中扣除误期赔偿费，赔偿费按每天误期货物和服务费用的0.5%计收，直至所有货物交付使用为止。但误期赔偿费的最高限额为误期货物和服务费用5%。一旦达到误期赔偿的最高限额，买方有权终止合同。

14.不可抗力

    14.1尽管有合同条款第12条、13条和18条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

    14.2本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制、不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他买方、卖方商定的事件。

14.3在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知采购人，并出具事件发生地政府有关部门的证明。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响时间持续120天以上时，买方和卖方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

15.税费

    15.1中国政府根据现行税法规定对采购人征收的、与本合同有关的一切税费，均由买方负担，招标文件另有规定的除外。

    15.2中国政府根据现行税法规定对中标供应商征收的、与本合同有关的一切税费，均由卖方负担。

15.3在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费应由卖方负担。

16.履约保证金

    16.1卖方与买方签订本合同时，应向买方交纳履约保证金。

    16.2如卖方未能履行合同规定的义务，买方有权从履约保证金中取得补偿。

    16.3履约保证金在门窗安装完成后无质量问题无息退还给卖方。

17.争议解决方式

    17.1在执行本合同中所发生的或与本合同有关的一切争端，买方、卖方应通过友好协商的办法进行解决。如从协商开始30天内仍不能解决，则应向买方所在地人民法院提起诉讼。

18.违约终止合同

    18.1在本合同执行过程中，买方可定期对中标人执行合同的情况进行检查，如有下列情况出现，在买方对中标人违约而采取的任何补救措施无效的情况下，买方可向中标人发出终止部分或全部合同的书面通知：

    18.1.1如果卖方未能在合同规定的期限内办理货物移交手续和提供服务；

    18.1.2卖方在收到采购人发出的违约通知后15天内，或经买方书面认可延长的时间内未能纠正其过失；

    18.1.3如果卖方未能履行合同规定的其他义务。

    18.2在买方根据上述第18.1条规定，终止了全部或部分合同后，买方可以依其认为适当的条件和方法购买其他供应商提供的货物和服务，卖方应对买方购买由其他供应商提供的货物和服务所超出的那部分费用负责，并继续执行合同中未终止的部分。

19.破产终止合同

    19.1如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

20.转让

    20.1除买方事先书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务，否则买方有权中止合同。

21.合同生效及其他

21.1合同的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。合同将在双方签字盖章并由卖方递交履约保证金后开始生效。

21.2本合同一式捌份，以中文书写，买方执伍份，卖方执叁份。

    21.3如需修改或补充合同内容，应经买方、卖方协商，共同签署书面修改或补充协议。该协议将作为本合同不可分割的一部分。

    22.合同有效期

22.1本合同有效期以双方约定为准。

22.2本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

三、合同特殊条款

合同特殊条款是合同一般条款的补充和修改。如果两者之间有抵触，应以特殊条款为准。合同特殊条款的序号与合同一般条款序号相对应。

1、定义

1.1买方：本合同买方系指： 江苏南通二棉有限公司、通州建总集团有限公司    
1.2本合同卖方系指：  （中标单位名称）   

1.3现场：本合同项下的货物运送地点位于：甲方指定地点（具体地点根据招标人书面通知为准）

2.1工期：20日历天完成供货并且施工完成（具体开工日期以招标人书面通知为准）；

2.2付款条件：

合同签订后支付合同总价30%的；施工完成并验收合格后支付至合同总价的60%；经招标人验收（竣工）合格后支付至合同总价的95%；余款5%作为质保金待质保期满后付清（无息）

履约保证金在施工完成并验收合格后退还（不计利息）。

3、质量保证：产品标准：《弹性体改性沥青防水卷材》（GB18242-2008）；验收规范：《屋面工程验收规范》（GB50207-2012）；

4、质保期为 5年，从验收合格之日算起。

5、索赔：

5.1索赔通知期限：14天。

6、不可抗力：
6.1不可抗力通知送达时间：事故发生后7天内。

7、违约赔偿：如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每天迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收，但违约金的最高限额为迟交货物或没有提供服务的合同价的5%。若超过30天不提交货物，买方有权解除合同并扣除履约保证金。
8、提交履约保证金的时间：履约保证金金额：合同价的10％。合同签订前转账至招标人指定账户。 
9、履约保证金退还时间：履约保证金在施工完成并验收合格后退还（不计利息）。
10、补充条款：

10.1在合同签订及履行过程中，增加或减少货物，若货物与《货物技术规格与需求一览表》中相同的，则数量按实计算，单价则按投标报价（综合单价）计取；若增加的货物合同中无综合单价的，价格由卖方以书面形式提出、买方参照合同中相近规格的货物的综合单价测算后以书面形式予以确认。 

10.2验收：卖方将货物送达买方指定地点，同时由买方组织验收小组进行验收并签发验收单。如发现货物不满足招标文件要求的，将责令卖方进行整改，如整改后仍不符合要求的，将视作验收不合格，终止双方合同，履约保证金不予退还并报相关部门进行处罚。 

10.3结算数量按买方确定的实际供应数量按实调整，单价按投标报价单价固定不变。 

10.4如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方可要求卖方支付违约金。违约金按每周迟交货物或未提供服务交货价的0.5%计收。 

10.5卖方必须按所投品牌进行供货，卖方在采购前必须得到买方封样确认，所需费用均包含在合同价款内。

10.6由于各单体施工进度不一致，可能有二次供货或多次供货，时间比较长，卖方承担由此涉及的所有费用，结算时不予调整。

10.7买方有权对中标人提供的货物进行抽样检测，如经抽样检测合格的，检测费用由买方承担。如发现中标人提供的货物质量不合格的或不满足招标文件要求的，检测费用由卖方承担，且买方有权终止合同，未支付的货物款不予支付，由此引起的所有损失，买方将依法予以追究。

10.8本合同价中包含全部材料及随设备提供的备品备件及专用工具的价格、包装费、运杂费（运抵买方工地现场）、保险费、安装费、质保、施工费、机械、管理费、利润、措施费、税金及乙方认为需要的其他所有费用。在安装、调试、验收过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的一切费用。

10.9投标人均必须负责清理自身施工垃圾，做到落手清。建设过程中所产生的垃圾均由投标单位自行归整、清理、处置，相应费用已经包含在投标合同总价中。如过程中出现投标人拒不清理自身垃圾或迟迟清理不到位，则总包单位有权利及义务将该部分垃圾清理，清理费用双倍从投标人工程款中扣除后补贴给总包单位。如需处置垃圾牵涉多家单位，且各单位之间垃圾清理责任或费用始终无法辨析、相互推诿，则总包单位有权利及义务将该部分垃圾清理，清理费用按照所占垃圾比例（以建设单位、监理单位判定为准）从所有涉及单位的工程款中双倍扣除后补贴给总包单位（如垃圾比例如法分判，则采用所有单位平摊方式计取）。对于施工过程中，班组随意丢弃垃圾，造成施工现场安全文明混乱，且拒绝清理情况，一经监理单位和招标人拍照、确认，将按管理制度进行双倍处罚。

10.10如发现投标单位提供虚假材料，则招标人有权取消其中标资格，没收投标保证金，记不良信誉，并列入黑名单。
附件1： 

廉政协议
建设单位（以下简称甲方）：                                

建设单位（以下简称甲方）：                                

施工单位（以下简称乙方）：                                

为了在政府投资项目工程建设中防止各种不正当行为的发生，确保财政资金的安全，保证工程建设廉洁、高效、优质，根据国家、省、南通市和我市有关工程承发包和廉政建设的各项规定，甲、乙双方就  江苏南通二棉有限公司防水卷材项目（第三次）  工程建设和廉政建设要求，特订立如下协议：
第一条　甲乙双方应当共同自觉遵守国家、省、南通市关于党风廉政建设的各项规定和关于工程建设承发包的各项规定。

第二条 甲方及其工作人员必须遵守的规定：

1．不准索要或接受乙方的宴请、礼品、礼金和各种有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包以及高消费娱乐、健身活动；

2．不准向乙方报销通讯费、房租费、差旅费、餐费、娱乐费、风景名胜游览费、个人学习费、技术服务咨询费等应由甲方或其工作人员个人支付的费用；

3．不准要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境旅游等提供方便；

4．不准让自己的配偶、子女、亲属介入乙方承包工程的施工或分包工程；

5．不准利用职务之便向乙方推销与工程有关的建筑材料、设备等，或利用工程变更等环节为乙方谋取非法利益；

6．不准利用职务之便在工程款项的申报、支付程序上故意刁难乙方，为己谋取私利。

第三条  乙方必须遵守的规定：

1．不得向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼品、有价证券、支付凭证、商业预付卡、电子红包等；

2．不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方或其工作人员个人支付的任何费用；

3．不得以任何理由安排甲方工作人员参加的违规宴请及娱乐活动；

4．不得为甲方或其工作人员个人购置通讯工具、办公用品等；

5．不得与监理、设计单位相互串通，违反办事规程，损害甲方利益；

6．不得以各种手段拉拢腐蚀甲方工作人员，或串通设计、监理等单位利用工程变更等环节谋取非法利益。

第四条　乙方如发现甲方及其工作人员有违反上述协议的，应当向市纪委派驻甲方纪检组或者甲方上级部门举报，甲方不得找任何借口对乙方进行报复或刁难、延误工作。

第五条　甲方发现乙方有违反本协议或者采用不正当的手段贿赂甲方工作人员，甲方应向有关部门举报，由此给甲方单位造成的损失均由乙方承担。

第六条　本协议作为工程承发包合同的附件，经协议双方签署后生效。

第七条　本协议有效期为签署之日起至该工程项目竣工，经审计机关审计结束，工程款结算完毕止。

甲方（盖章）：                          甲方（盖章）：                                      

项目主任（签字）：　　                   项目主任（签字）：

联系电话：                              联系电话：

法定代表人（签字）：                     法定代表人（签字）：                       

     年     月     日                        年     月     日

乙方（盖章）：                                                                 

项目主任（签字）：　　                  

联系电话：                              

法定代表人（签字）：                                            

     年     月     日       

第五章  货物技术要求及需求一览表

(1)招标内容：4mm厚SBS改性沥青防水卷材，数量为1225.77m²，卷材出厂日离开标日期不多于6个月，聚酯胎，耐穿刺，抗低温（-20℃），耐高温（90℃不流淌）；

(2)工期：20日历天完成供货并且施工完成（具体开工日期以招标人书面通知为准）；

(3)质量要求：产品标准：《弹性体改性沥青防水卷材》（GB18242-2008）；验收规范：《屋面工程验收规范》（GB50207-2012）；

（4）质保期为5年；

（5）除不可抗力因素及招标单位要求可顺延工期外，其余因素均不考虑延迟工期，中标单位施工工期每延误一天，支付招标单位中标金额的0.5%的违约金。

（6）推荐品牌：
	序号
	材料名称
	推荐品牌一
	推荐品牌二
	推荐品牌三
	推荐品牌四
	推荐品牌五

	1
	弹性体SBS改性沥青防水卷材
	宏源
	东方雨虹
	科顺
	豫宏
	卓宝


投标人如拟投产品型号不在推荐品牌之列的，拟投品牌不得低于推荐的品牌，并将拟投产品的技术资料及相关证明材料在开标五天前报招标人，招标人经专家评审同意后，以补充文件的形式重新公示推荐品牌。

第六章 投标文件格式

封面
正本（或副本）     
江苏南通二棉有限公司防水卷材项目（第三次）

资

格

审

查

文

件

投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
地址：

日期：  年  月  日

封面
正本（或副本）

江苏南通二棉有限公司防水卷材项目（第三次）

商
务
标
文
件
投标人：（盖章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

地址：
日期：   年  月   日
一、投标函

                      ：

(一)根据已收到的       项目的招标文件，我方经仔细研究招标文件全部内容并对现场进行踏勘后，愿遵守《中华人民共和国招标投标法》等有关法律文件的规定，并愿以人民币     (大写) ￥   （小写）的总价，按招标文件的要求承包本次招标范围内的全部内容。

(二) 我方保证在收到贵单位发出的书面开工令后立即开工，并保证在招标文件规定的服务周期内完成全部工作。

(三) 我方保证本工程质量达到招标文件及规范的要求。
(四) 我方金额为人民币      元的投标保证金已按招标文件的要求提交。

(五)如果我方中标，我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与贵方签订合同，并将按照招标文件规定的时间、数额提交履约保证金。

(六) 贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(盖投标单位公章)：
法定代表人或授权委托人(签字或盖章)：

日期：  年  月   日
二、法定代表人身份证明书

投标人单位名称：
投标人单位性质：
投标人单位地址：
成立时间：年月日
经营期限：
姓名：性别：
年龄：职务：
系：(投标人单位名称)的法定代表人。
法定代表人联系电话：
特此证明。
投标人：(盖投标单位公章)
日   期：  年  月  日
附：法定代表人身份证复印件。
三、授权委托书
 本授权委托书声明：我             （姓名）系                    （投标人）的法定代表人，现授权委托                 （单位名称）          （姓名）为我的授权代理人，以本公司的名义参加              （招标）单位名称的                 工程的投标，授权委托人所签署的一切文件和处理与有关的一切事务，我均予以承认。

   授权委托人无转让权、特此委托。

授权委托人：                  性别：         年龄：       

单      位：                  部门：         职务：       

投标人：（盖投标单位公章）                             
法定代表人：（签字或盖章）                           
日期：      年    月    日

附：授权委托人身份证复印件。

四、投标报价明细表
	专业工程名称
	数量
	计量单位
	单价（元/m²）
	合计（元）

	4mm厚SBS改性沥青防水卷材
	1225.77
	m²
	
	

	总计
	大写：小写：


30

